## 床頭台
| 運営条件に係る対応の可否 |  | *全面対応 ○、一部対応 △、不可 ×
区 分 |  |  | 可・否 | 左の説明、対応等
管理運営関係
| （１） | 床頭台等の運営に関する権利は、第三者に譲渡又は転貸しないこと。
| （２） | 毎月当初に、前月分の売上実績額等、当センターが求める定期報告を行うこと。
| （３） | 床頭台等の故障・不具合（セーフティボックスの鍵紛失等を含む）に即応できる保守管理体制を整備すること。
| （４） | 床頭台等は定期的に点検・消毒その他のメンテナンスを行うこと。特に、利用者の退院時には必ず点検及び消毒等必要な措置を行うこと。
| （５） | 利用者からの苦情には的確かつ迅速に対応すること。
| （６） | 床頭台等に緊急時の連絡先が明示されていること。
| （７） | 床頭台等の使用に際し、安全・安心に配慮されていること。
| （８） | 床頭台の操作方法について、できるだけ分かりやすい操作説明書等がそれぞれに添付されていること。
| （９） | 病院管理上の諸規則その他法令、規則等を遵守すること。
| （10） | その他、当センターが指示した場合は、速やかに対応すること。
物件関係
１ 共通事項
| （１） | 床頭台等については、ユニバーサルデザインに配慮したものを導入すること。
| （２） | 故障時等の連絡先を明記したシール等を、利用者の見やすい部分に貼付すること。
２ 床頭台本体
| （１） | 利用料金は、全台とも無料とすること。
| （２） | 寸法は、病室ベッド横の寸法に収まり、ベッド周辺で医療行為の支障にならないよう配慮したものであること。 （参考寸法 幅５００mm、高１，８００mm、奥行６５０mm程度）
| （３） | 地震対策等、転倒防止に十分配慮されていること。
| （４） | 角に丸みを持たせる等、安全面に十分配慮されていること。
| （５） | 抗菌性、耐熱、耐水及び耐久性に優れていること。
| （６） | 物を置ける部分が多く設けられていること。（例：テレビ設置スペース下部、天板、スライドテーブル、サイドテーブル等）
| （７） | キャスター（ストッパー付）で移動可能であり、キャスターはエレベーターの乗降に支障がない車輪径が７５ｍｍ以上のものであること。
| （８） | 病室に調和した色調であること。
| （９） | 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）対策が措置されていること。
| （10） | ベッドの左右どちら側に設置しても、テレビの向きや角度が容易に調節可能であること。
| （11） | 脚下灯を備え、台下部や背面部にホコリなどが溜まりにくい構造であること。
| （12） | テレビを視聴しない時、スペースを有効活用できるようテレビ格納式が望ましい。
| （13） | できるだけ収納スペースを確保できるよう形状等を工夫すること。
３ テレビ
| （１） | 利用料金は、1,000分当たり1,000円以下であること(内税で時間精算できること)。
| （２） | 利用料金の支払いは、プリペイドカード方式であること。
| （３） | ワイヤレスリモコン付きの20インチ程度の画面16：9のワイド液晶地上波デジタルチューナー・衛星放送チューナー内蔵型テレビとすること。
| （４） | ＤＶＤ及びＢＲＤの視聴を可能にする機能を付属していること。
| （５） | 国内で一般的に普及している製品（家電量販店等販売）で、新品とすること。
| （６） | イヤホンによる視聴が可能なこと。利用者持込イヤホンでも視聴可能なこと。
| （７） | 同調及び干渉防止が図られていること。
４ 冷蔵庫
| （１） | 利用料金は、２００円／日以下であること。（内税で引落しは１日単位とすること。）
| （２） | 利用料金の支払いは、プリペイドカード方式によること。
| （３） | 奥行460mm以下、有効内容積２０～２５リットル程度、冷却能力５±３℃程度、抗菌仕様とすること。
| （４） | 床頭台をベッドのどちら側に設置しても、庫内の物を取り出しやすいよう工夫・配慮すること。
| （５） | 国内で一般的に普及している製品で、新品とすること。
| （６） | 閉め忘れ防止機能がついており、衛生面に優れた機器であること。
５ セーフティボックス
| （１） | 利用料金は、全台とも無料とすること。
| （２） | 床頭台の引き出しに取り外しできないように収納する方式とし、寸法は幅120㎜・高さ800㎜・奥行300㎜以上の大きさであること。
| （３） | 高齢者等も操作が容易であり、カギを持ったままでもＭＲＩ等の検査時の支障になりにくいこと。
| （４） | カギは複製できないものとし、利用者がカギを紛失した時はマスターキーで解錠・交換できることとし、新たなカギを早急に提供できること。有償か無償か。
| （５） | マスターキー紛失の際には、即時に紛失したマスターキーを無効とし、新たに交換・作製できること。
| （６） | こじ開け等の盗難防止機能が備えられ、盗難補償制度が付いていること。
６ プリペイドカードタイマー
| （１） | カード利用料金は、１度数単位での引き落としが可能であること。
| （２） | テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機を同一カードで利用できること。
| （３） | 残時間・残料金が分かりやすく表示できること。
７ プリペイドカード販売機
| （１） | カード販売価格は１枚1,000円とし、消費税は内税とすること。
| （２） | 車椅子利用者に配慮した低床型とし、転倒防止措置を講じること。
| （３） | 盗難防止等、防犯上必要な措置を講じること。（盗難等の被害はすべて運営事業者が責を負うこと。）
| （４） | 当センターでのみ利用可能なカードとすること。
| （５） | 電磁的な販売明細集計表のプリントアウト可能な機能を有すること。
８ プリペイドカード精算機
| （１） | 精算手数料を徴しないものとし、10円単位での払戻しが可能な機能を有すること。（未使用カードは全額払い戻せること。）
| （２） | 車椅子利用者に配慮した低床型とし、転倒防止措置を講じること。
| （３） | 盗難防止等防犯上必要な措置を講じ、盗難等の被害はすべて運営事業者が責を負うこと。
| （４） | 電磁的な精算明細集計表のプリントアウト可能な機能を有すること。
９ イヤホン販売機及びイヤホン
| （１） | 車椅子利用者に配慮した低床型とし、転倒防止措置を講じること。
| （２） | 盗難防止等、防犯上必要な措置を講じること。（盗難等の被害はすべて運営事業 者の責とする。）
| （３） | イヤホンは安価であること。（２００円未満）
| （４） | 音漏れがしにくい構造であること。
10 洗濯機（乾燥機の機能を併せ持つものも可）
| （１） | 洗濯容量は５Ｋｇ程度以上で、１回で洗濯が完了すること。
| （２） | 省エネ・低騒音であること。
| （３） | 全自動であること。
| （４） | 清潔が保てるものであること。
| （５） | 利用料金は２００円／１回程度であること。
| （６） | 床頭台システムのプリペイドカード及び硬貨が併用使用できること。
11 乾燥機（洗濯機の機能を併せ持つものも可）
| （１） | 洗濯機の容量に見合ったものであること。
| （２） | 省エネ・低騒音であること。
| （３） | 全自動であること。
| （４） | 清潔が保てるものであること。
| （５） | 洗濯物が痛まないものであること。
| （６） | 利用料金は１００円／１回程度で、洗濯物が十分に乾燥すること。
| （７） | 床頭台システムのプリペイドカード及び硬貨が併用使用できること。